Skawa 25.07.2024

**Szacunkowy przedmiar robót.**

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w N.M.P Wspomożenia Wiernych 34-713 Skawa 8

Nazwa inwestycji: Odbudowa Kopuły wieży kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skawie, po pożarze 1971r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Opis | Jedn. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Montaż/ demontaż dzierżawa rusztowań, zabezpieczenie do prac. | M2 | 425,00 |  |  |  |
| 2. | Demontaż istniejącego pokrycia  | M2 | 56,00 |  |  |  |
| 3. | Tymczasowe zabezpieczenie do prac  | M2  | 28,00 |  |  |  |
| 4. | Rekonstrukcja więźby dachowej -drewno iglaste impregnowane  | M3 | 15,30 |  |  |  |
| 5. | Rekonstrukcja poszycia: -deskowanie deska 32 impregnowana -wykopanie oblachowania gr 0,6Blacha miedziana  | M2  | 140,00 |  |  |  |
| 6. | Rekonstrukcja kuli | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 8. | Rekonstrukcja krzyża  | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 9. | Siatki przeciw ptakom  | Kpl. | 1,00 |  |  |  |
| 10. | Prace uzupełniające: -instalacja odgromowa  | kpl | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |